特种设备使用单位常规监督检查项目表

（气瓶充装单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 无此项 |  |
| 1 | 许可资格 | 许可证在有效期内 |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场抽查时未发现超范围充装 |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员 | 现场作业人员持有有效证件 |  |  |  |  |
| 4 | 质量安全管理 | 有充装前后检查记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统 |  |  |  |  |
| 6 | 设备条件 | 所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记 |  |  |  |  |
| 7 |  | 所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内 |  |  |  |  |
| 8 |  | 所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |  |  |  |  |
| 9 |  | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |  |  |  |  |
| 10 |  | 按要求装设紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 11 | 充装气瓶要求 | 气瓶按单位办理使用登记 |  |  |  |  |
| 12 |  | 所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库（抽查） |  |  |  |  |
| 13 |  | 已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定（抽查） |  |  |  |  |
| 14 |  | 现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶 |  |  |  |  |

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。